POLITIKA O SLJEDIVOSTI

MERENјA

DAK-PO-06

ODOBRENO OD,

GENERALNE DIREKTORKE

Gentiana Islamaj

SADRŽAJ

1. DELOKRUG	3

2. REFERENCE	3

3. ODGOVORNOSTI	3

4. REČNIK I SKRAČENICE	3

4.1 Rečnik	3

4.2 Skraćenice	3

5. OPIS POLITIKE	4

6. ANEKSI	6

7. ZAPISI	6

8. ISTORIJAT	6

# 1. DELOKRUG

Ovaj dokument opisuje politiku DAK-a u pogledu slјedivosti merenja. Ova se politika može primeniti i na druge aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti kada su u pitanju testiranje i / ili kalibracija (npr. Inspekcija, sertifikacija proizvoda).

DAK je definisao sledeću politiku da bi se osigurala primena ILAC P10: 2013 za sledlјivost rezultata merenja.

# 2. REFERENCE

- ISO/IEC 17011:2017 Procena usaglašenosti - Zahtevi za akreditaciona tela koja akreditiraju organe za procenu usklađenosti.

- ISO / IEC 17025: 2017 Opšti zahtevi za kompetenciju laboratorija za testiranje i kalibraciju;

- ISO / IEC 17020: 2012 Procena usaglašenosti - Zahtevi za rad različitih vrsta inspekcijskih organa

- ISO / IEC 17034: 2016 Opšti zahtevi za kompetenciju proizvođača referentnih materijala;

- ILAC ILAC-P10: 01/2013 ILAC politika o slјedivosti rezultata merenja.

# 3. ODGOVORNOSTI

Ova politika je obavezna i odnosi se na celokupno DAK-ovo unutrašnje i spolјno osoblјe uklјučeno u akreditaciju (kao što su osoblјe DAK-a, PC, AC, TC i procenjivači i stručnjaci) kao i OOU koji su akreditirani ili traže akreditaciju od DAK.

Ova politika se odnosi na svu opremu koja se koristi u laboratorijama, koje su akreditirane / traže akreditaciju od DAK-a i koji imaju značajan uticaj na tačnost i pouzdanost rezultata testiranja, kalibracije ili uzorkovanja.

Može se primeniti i na druge OOU koji su uklјučeni u aktivnosti ispitivanja i / ili kalibracije (inspekcijska i sertifikaciona tela).

# 4. REČNIK I SKRAČENICE

## 4.1 Rečnik

U svrhu ove Politike važe odredbe i definicije date u ISO / IEC 17011: 2017.

## 4.2 Skraćenice

| SA(Savet za Akreditaciju - AS) BIPM BIPM KCDB OOU | Savet za akreditaciju Bureau International des Poids et Mesures Ključna baza podataka BIPM za upoređivanje Organ za procenu usaglašenosti |
| --- | --- |
| CIPM CIPM MRA DAK | Međunarodni komitet za utege i mere Ugovor o uzajamnom priznavanju CIPM-a DAK Generalna Kosovska direkcija za akreditaciju |
| EA EA MLA/BLA | Evropska saradnja za akreditaciju Bilateralni sporazum o priznavanju EA |
| ILAC ILAC MRA | Međunarodnja Saradnja za Akreditaciju Laboratorija Ugovor o uzajamnom priznavanju ILAC-a |
| NMI SS (Stručni savet - PC) SI TK (Tehnički komitet - TC) | Nacionalni metrološki zavod Stručni savet Međunarodni sistem jedinica Tehnički komiteti |

# 5. OPIS POLITIKE

OOU akreditirani od DAK-a treba da pokažu da je kalibracija kritične opreme i time rezultat kalibracije, inspekcije ili testiranja dobivene tom opremom, relevantne za njihov delokrug akreditacije, sledlјiva do Međunarodnog sistema jedinica (SI jedinice).

DAK smatra „kritičnom“ opremu predmete koje koriste laboratoraije za testiranje i kalibraciju a koji su neophodni za obavlјanje testiranja, kalibracije ili inspekcije za delokrug akreditacije i koji imaju značajan uticaj na neizvesnost merenja ispitivanja, rezultat kalibracije ili rezultata inspekcije.

Akreditovane laboratorije kalibracije za opremu a u vezi njihovog delokruga akreditacije u svim slučajevima dobivaju njihovu sledlјivost:

a) Od nacionalnog instituta metrologije čija je usluga prikladna za predviđenu svrhu i obuhvaćena je CIPM aranžmanom o uzajamnom priznavanju (CIPM MRA). Usluge obuhvaćene CIPM MRA mogu se pogledati u Dodatku C BIPM KCDB koji uklјučuje raspon i nesigurnost za svaku navedenu uslugu. (staza 1)

ili

b) Iz akreditovane laboratorije kalibracije čija usluga odgovara predviđenoj potrebi (tj. delokrug akreditacije posebno obuhvata odgovarajuću kalibraciju) i akreditaciono telo pokriva EA MLA ili ILAC MRA za kalibraciju na terenu. (staza 2)

ili

c) od NMI-a čija je usluga pogodna za predviđenu svrhu, ali nije obuhvaćena u CIPM MRA. (staza 3a)

ili

d) od laboratorije kalibracije čija je usluga pogodna za predviđenu svrhu, ali nije obuhvaćena u EA MLA/BLA ili ILAC MRA za oblast kalibracije. (staza 3b)

Odabir ruta slјedivosti 3a ili 3b važi samo za vrste kalibracija za koje staze 1 ili 2 nisu moguće. Za određenu vrstu kalibracije, gde su dostupne samo staze 3a i 3b, bira se staza 3a.

U slučaju da laboratorija za kalibraciju koristi stazu 3a ili 3b, DAK zahteva da kalibracione laboratorije:

- čuvaju dokaze o potvrdi o kalibraciji koja sadrži sve sledeće:

- rezultat kalibracije;

- merna nesigurnost prijavlјena kao proširena nesigurnost sa definisanim faktorom pokrivenosti, „k“ (obično k = 2) i intervalom pouzdanosti (tipično za približavanje nivou pouzdanosti od 95%);

- indikacija standardne referenci koje se koriste za obavlјanje kalibracije;

- održavati dokaze da su referentni standardi (i) navedeni u kalibracijskom sertifikatu dostupni SI-u putem NMI (ili ekvivalentne vrednosti) ili akreditovane laboratorije;

- održavati dokaze intervala kalibracije za opremu merenja i testiranja ili referencu standarda.

- obezbediti dokaze o ispunjavanju zahteva ISO / IEC 17025: 2017 o sledećem:

  - Evidencija validacije metode kalibracije

  - Postupci za procenu nesigurnosti

  - Dokumentacija za slјedivost merenja

  - Dokumentacija za garanciju kvaliteta rezultata kalibracije

  - Dokumentacija o kompetentnosti (sposobnosti) osoblјa

  - Dokumentacija za smeštaj i okolinske uslove

  - Revizija laboratorijske za kalibraciju.

U slučaju da laboratorija kalibracije koristi referentne materijale, oni se dobijaju od:

a) Nacionalnog metrološkog instituta (NMI) ili imenovani institut čije su vrednosti uključene u bazu podataka BIPM KCDB,

ili

referentni materijal proizveden od strane proizvođača referentnog materijala akreditiranog na ISO / IEC 17034: 2016 u kombinaciji sa ISO / IEC 17025: 2017, smatraće se da ima valјanu sledlјivost.

Napomena 1: Neki NMI-i mogu takođe navesti da je njihova usluga pokrivena CIPM MRA, uklјučujući logotip CIPM MRA na njihovim kalibracionim potvrdama, ali postavlјanje logotipa nije obavezno i BIPM KCDB ostaje merodavni izvor verifikacije.

Napomena 2: NMI iz država članica koje učestvuju u Metričkoj Konvenciji mogu dobiti slјedivost direktno iz merenja izvršenih na BIPM. KCDB pruža automatsku vezu do relevantnih usluga kalibracije BIPM-a (uklјučujući domet i nesigurnost). Navode se i pojedinačni sertifikati o kalibraciji koje izdaje BIPM.

Za referentne materijale proizvedene od strane neakreditovanih proizvođača i koji su kritični za obavlјanje testa, laboratorija treba da pokaže da je svaki referentni materijal ili sertifikovani referentni materijal pogodan za predviđenu upotrebu, kao što zahteva klauzula 6.5.3 ISO / IEC 17025: 2017.

Laboratorije mogu dobiti usluge kalibracije od neakreditovane laboratorijske kalibracije ako merni uređaji nemaju značajan uticaj na tačnost i pouzdanost dobijenih rezultata. U ovom slučaju, laboratorije bi trebale da traže potvrde o kalibraciji svojih standarda od strane neakreditovane laboratorije, koje sadrže informacije i dokaze o njihovoj sledlјivosti do najviših standarda, poput onih nacionalnih meteroloških instituta koje je priznao BIMP MRA i / ili laboratorije za kalibraciju akreditovane od strane nacionalnog organa potpisnika EA MLA / BLA ili ILAC MRA.

# 6. ANEKSI

Nije primenlјivo

# 7. ZAPISI

Nije primenlјivo

# 8. ISTORIJAT

| Datum izdanja: | Pripremio | Opis primenjenih promena |
| --- | --- | --- |
| 02.12.2015 | Ibush Luzha | Novi dokument. |
| 15.11.2019 | Valmira Sejdiu | Kompletna revizija sa usklađivanje sa ISO / IEC 17011: 2017 i DAK-PM-01. |