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            ANEKSI I CERTIFIKATËS SË AKREDITIMIT Nr: LT 149/2026

Annex to Accreditation Certificate No:


Standardi:   SK EN ISO/IEC 17025:2018



Standard:   EN ISO/IEC 17025:2017
Laboratori Testues i Akredituar:
Accredited Testing Laboratory:

 N.T.SH.”El-Com” 

Fshati Henc, Rr. Ara e madhe, nr. 46 - Fushë Kosovë
Republika e Kosovës
            Data e mbarimit të akreditimit: 23.08.2030

Accreditation expiry date:


Data e akreditimit të parë: 24.08.2026

Initial accreditation date: 

Fusha e akreditimit:

Scope of accreditation:

Laboratori testues për: matje elektrike
Testing laboratory for: electrical testing
FUSHA E AKREDITIMIT  / Scope of accreditation
Laboratori testues për: matje elektrike/ Testing laboratory for: electrical testing
	Nr.
	Materiali/ Produkti

Material/Product
	Lloji i testimit

Type of test
	Parametri i testimit

Parameters to be tested
	Standardi/ Metoda e testimit

Standard / Test method

	1
	Kabllo, transformator, elektromotor, izolatorët, pajisje të sigurisë në punë
	Testim elektrik
	Rezistenca e izolimit me tension shqyrtues deri 10 kV
	SSH EN IEC 61557-2:2019

	2
	Qarku elektrik
	Testimi i tokës
	Rezistenca e lidhjeve të tokëzimit, barazimi i potencialeve 
	SSH EN IEC 61557-4:2019

	
	
	Testim elektrik


	Inpedenca e qarkut Kontinuiteti, Ndriqimi, Rryma elektrike, Fuqia elektrike, Energjia elektrike, Lokatori i kabllove, 
	SSH EN IEC 61557-3:2019

	3
	Toka
	Rezistenca e lidhjeve të  tokëzimit
	Rezistenca e tokëzimit mbrojtës dhe rrufepritësve, rezistenca specifike e tokës 
	SSH EN IEC 61557-5:2021


	4
	FID
	Testim elektrik
	Efektiviteti i pajisjeve mbrojtëse nga rryma (RCD)
	SSH EN IEC 61557-6:2021

	5
	Kabllo, transformator, elektromotor
	Matje elektrike
	Rezistenca e izolimit me tension shqyrtues deri 1 kV
	EN 61557-2:2019

	6
	Trafostacione, transformatorët, elektromotor, objektet metalike nen tension
	Testim elektrik
	Tensioni i hapit dhe prekjes 
	SSH EN IEC 61326-1:2021

	7
	Mbrojtjet Rele
	Testim elektrik
	Shqyrtimi i mbrojtjeve rele
	SSH EN IEC 60255-1:2022

	8
	Zhurmat
	Testim elektrik
	Matja e zërit dhe zhurmave 
	SSH EN IEC 61672-2:2013


Ky aneks vlen për certifikatën e akreditimit me Nr.: LT 149/2026
This annex applies to the accreditaticon certificate No.:   

Data e lëshimit:   14.09.2026
Issue date: 

E zëvendëson aneksin paraprak të datës:  24.08.2026, për arsye të gabimit teknik të numrit rendor të akreditimit.  

It replaces previous annex of date:  
                                                                                                    Irfan Lipovica
                                                                                                                  _____________________

Drejtori i Përgjithshëm në DAK
                                                                                                             Gjeneral Director of DAK
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