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            ANEKSI I CERTIFIKATËS SË AKREDITIMIT Nr: LT 147/2026

Annex to Accreditation Certificate No:


Standardi:   SK EN ISO/IEC 17025:2018



Standard:   EN ISO/IEC 17025:2018
Laboratori Testues i Akredituar:
Accredited Testing Laboratory:

Ex Fis LABS SH.P.K

Fsh.Vrellë, Lipjan

Republika e Kosovës
            Data e mbarimit të akreditimit: 23.07.2030

Accreditation expiry date:


Data e akreditimit: 24.07.2026

Accreditation date: 

Fusha e akreditimit:

Scope of accreditation:

Laboratori për: analiza të derivateve të naftës
Laboratory for: analyses of petroleum products

 

FUSHA E AKREDITIMIT  / Scope of accreditation
Laboratori për analiza të derivateve të naftës/ Laboratory for: analyses of petroleum products 
	Nr.
	Materiali/ Produkti

Material/Product
	Lloji i testimit

Type of test
	Parametri i testimit

Parameters to be tested
	Standardi/ Metoda e testimit

Standard / Test method

	1
	Produkte nafte


	Distilim/Termometri
	Karakteristikat e distilimit
	SK EN ISO 3405-20 / ASTM D86-23a

	2
	
	Krahasim/Klasifikim
	Shkalla e korrodimit ne shufrën e bakrit
	SK EN ISO 2160-18 / ASTM D130-26

	3
	
	Analize fiziko-kimike/Termometri
	Përcaktimi i pikës se ndezjes
	SK SSH EN ISO 2719-25 / ASTM D93-26

	4
	
	Termometri
	Përcaktimi i Filtrabilitetit
	SK EN 116-18

	5
	
	Termometri
	Përcaktimi i pikës se mjegullimit
	SK SSH EN ISO 3015-20

ASTM D2500-23

	6
	
	Termometri
	Përcaktimi i pikës se rrjedhjes
	ASTM D97-22

	7
	
	Refraktometri
	Përcaktimi i adetivit FSII ne karburantin Jet
	ASTM D5006-21 

	8
	
	Gravimetri
	Përcaktimi i kontaminimit me grimca ne karburantin Jet
	ASTM D2276-22

	9
	
	Gravimetri

Filtrimi laboratoritk
	Përcaktimi i kontaminimit me grimca ne karburantin Jet
	ASTM D5452-20

	10
	
	Gravimetri
	Përcaktimi i mbetjeve te karbonit
	ASTM D4530-25

	11
	
	Gravimetri
	Përcaktimi i rezines ekzistuese 
	ASTM D381-25

	12
	
	Densimetri
	Densiteti
	ASTM D7777-24



	13
	
	Densimetri
	Densiteti

hidrometer
	SK EN ISO 3675-18

	14
	Produkte nafte

Kerozinë
	Konduktometer 
	Përçueshmëria elektrike
	ASTM D2624-21

	15
	Produkte nafte
	Termometri
	Përcaktimi i pikës se ngrirjes ne karburantin Jet
	ASTM D2386-19

	16
	
	/
	Mostrimi
	SK EN ISO 3170-25


Ky aneks vlen për certifikatën e akreditimit me Nr.: LT 147/2026
This annex applies to the accreditaticon certificate No.:   

Data e lëshimit: 24.07.2026
Issue date: 

E zëvendëson aneksin paraprak të datës: 
It replaces previous annex of date: 

                                                                                                      Irfan Lipovica 

	_____________________________

 Drejtor i Përgjithshëm në DAK

	     Gjeneral Director of DAK
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